## R окна
Теплотехнический расчет оконного блока
с уплотнителем фальца стеклопакета ADF 530.042
Рассчитаем сопротивление теплопередаче оконного блока серии | [9 empty] | V60
F50 с термовставкой 25 мм | [9 empty] | V68 | с уплотнителем фальца стеклопакета ADF 530.042
с габаритными размерами (ШхВ): |  |  |  | 1600 |  | х | 2000 |  | мм | V68 | без уплотнителя фальца стеклопакета ADF 530.042
[10 empty] | V72 | с уплотнителем фальца стеклопакета ADF 530.042
Исходные данные: | [9 empty] | V72 | без уплотнителя фальца стеклопакета ADF 530.042
Объект: | [9 empty] | Протокол испытаний |  |  |  | сопротивление профиля
[10 empty] | 81/2019 от 21.05.2019 |  | V60 | коробка+створка | 0.52 | м²·°C/Вт
по адресу: | [9 empty] | 82/2019 от 21.05.2019 |  | V68 |  | 0.57
[10 empty] | 83/2019 от 21.05.2019 |  | V72 |  | 0.6
Требуемое сопротивление теплопередаче | [9 empty] | 125/2019 от 15.07.2019 |  | V68 с уплотнителем фальца заполнения ADF 530.042 |  | 0.81
оконного блока не менее Rо тр = |  |  |  | 0.61 | м²·°C/Вт |  |  |  |  | 125/2019 от 15.07.2019 |  | V72 с уплотнителем фальца заполнения ADF 530.043 |  | 0.83
Заполнение: стеклопакеты с формулой | [9 empty] | 87/2019 от 23.05.2019 |  | F50 с термовставкой 43 мм |  | 1.01
[10 empty] | 88/2019 от 23.05.2019 |  | F50 с термовставкой 37 мм |  | 0.93
Сопротивление теплопередаче стеклопакета | [9 empty] | 89/2019 от 23.05.2019 |  | F50 с термовставкой 25 мм |  | 0.78
Rст = | 0.46 |  | м²·°C/Вт
Площадь оконного блока |  |  |  | 3.2 | м²
Площадь светопрозрачной части |  |  |  | 2.8 | м²
Площадь непрозрачной части |  |  |  | 0.4 | м²
Для серии профилей Vidnal Prof |  |  |  | F50 с термовставкой 25 мм
[6 empty] | сопротивление теплопередаче профиля Rпр = | 0.78 | м²·°C/Вт
|  |  | согласно протоколу № | 89/2019 от 23.05.2019
Расчет:
Сопротивление теплопередаче рассчитываем по формуле:
где Rпр - сопротивление теплопередаче профиля;
Rст - сопротивление теплопередаче стеклопакета;
β - отношение площади остекления к площади заполнения светового проема.
где | площадь остекления (светопрозрачная часть окна, без учета размеров
профиля) |  |  | 2.8 | м²
площадь непрозрачной части конструкции оконного блока.
|  |  | 0.4 | м²
0.875
| 0.48486 | м²·°C/Вт |  | ≤ |  | 0.61 | м²·°C/Вт |  |  | требуемое сопротивление теплопередаче оконного блока обеспечивается
требуемое сопротивление теплопередаче оконного блока не обеспечивается
Вывод: | требуемое сопротивление теплопередаче оконного блока не обеспечивается
𝑅_𝑜=1/((1−𝛽)/𝑅_пр +𝛽/𝑅_ст )
𝛽=𝐹_ос/(𝐹_ос+𝐹_пер )
𝑭_ос−
𝑭_пер−
𝑭_ос=
𝑭_пер=
𝛽=
𝑅_𝑜=
𝑅_(о тр)=