## Ригель(основная нагрузка)
- вписать данные
- полученные значения
- итоговые значения
Статический расчет светопрозрачной конструции витражной системы VIDNAL F50
(Горизонтальный ригель с основной нагрузкой)
Объект:
Адрес: | [13 empty] | толщ с/п
[9 empty] | Ia ветрового района |  | 17 кгс/м² | 17
Нормативное значение ветрового давления для |  |  |  | I ветрового района |  |  | w₀ = | 23 кгс/м² | I ветрового района |  | 23 кгс/м² | 23 |  | 4
(по карте 2 СП 20.13330.2016) | [8 empty] | II ветрового района |  | 30 кгс/м² | 30 |  | 6
Верхняя точка витража находится на высоте |  |  |  | до 10 м |  |  |  |  | III ветрового района |  | 38 кгс/м² | 38 |  | 8
[9 empty] | IV ветрового района |  | 48 кгс/м² | 48 |  | 16
Тип местности - | В - городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м; | [7 empty] | V ветрового района |  | 60 кгс/м² | 60 |  | 18
[9 empty] | VI ветрового района |  | 73 кгс/м² | 73 |  | 20
[9 empty] | VII ветрового района |  | 85 кгс/м² | 85 |  | 22
Для расчета примем наиболее загруженный ригель с максимальной расчетной длиной и | [13 empty] | 24
наибольшей высотой нагрузки | [8 empty] | до 5 м |  | А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; |  |  | 26
[9 empty] | до 10 м |  | В - городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м; |  |  | 28
Заполнение - | стеклопакет |  | суммарная толщина стекла в стеклопакете |  |  | 12 | мм |  | до 20 м |  | С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25м. |  |  | 30
|  | Толщина стекла/стеклопакета | 32 | мм |  |  |  |  | до 40 м |  |  |  |  | 32
tmax = | 120 | см - | длина ригеля | [5 empty] | до 60 м |  | стекло |  |  | 34
tр = | 180 | см - | расчетный шаг ригелей | [5 empty] | до 80 м |  | стеклопакет |  |  | 36
Регель расположен: | над стеклопакетом/стеклом | [7 empty] | до 100 м |  | над стеклопакетом/стеклом |  |  | 38
[9 empty] | до 150 м |  | над створкой |  |  | 40
2. Выбор горизонтального профиля (ригеля) | [13 empty] | 42
44
2.1 Выбор горизонтального ригеля по условию жесткости в зависимости | [13 empty] | 46
от ветровой нагрузки (предельное состояние второй группы). | [13 empty] | 48
Первый расчетный случай. | [13 empty] | 50
Критерий расчета - обеспечение фактического прогиба конструкции меньше допустимого.
В качестве внешнего воздействия на конструкцию принимается нормативное значение ветровой нагрузки
по СП 20.13330.2016
Условие работоспособности по данному критерию может быть записано в виде:
где - фактичский прогиб ригеля от действия внешней нагрузки;
- допустимый прогиб ригеля, определяется по п. 11.1.2 СП 128.13330.2016
| для одинарного остекления: |  |  |  | fдоп = tmax/200
| для остекления стеклопакетами: |  |  |  | fдоп = tmax/300
Значение предельно допустимого прогиба должно быть не более 6 мм (ГОСТ Р 56926-2016)
| 0.4 | см | [6 empty] | 0.4
Требуемый момент инерции по первому расчетному случаю определяется по формуле:
где q - распределенная нагрузка на ригель;
где w - нормативное значение расчетной ветровой нагрузки;
tmax - шаг стоек;
- грузовая площадь ригеля
Е - модуль упругости алюминия, принимаемый по табл.Б1 Прил. Б СП128.13330.2016
в зависимости от температуры эксплуатации.
При температуре эксплуатации от -40 до +50 модуль упругости Е = 0,7·10⁵ Н/мм² = 7,1 · 10⁵ кгс/см²
Схема к определению грузовой площади:
- грузовая площадь ригеля при известном
максимальном шаге стоек
[5 empty] | 7200 | см²
wm = w0k(ze)с = | 11.96 | кгс/м² | нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки
wp=wmz(ze)n = | 8.8743 | кгс/м² | нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте ze
w = 1,4*(wm+wp) = | 29.168 | кгс/м² | нормативное значение расчетной ветровой нагрузки
w0 - нормативное значение ветрового давления, принимается по табл. 11.1 СП20.13330.2016
Ветровой район
Ветровой район (принимается по карте 3 приложения Ж) | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII
wₒ, кПа | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 0.85
wₒ, ксг/м² | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 73 | 85
|  | = | 23 | кгс/м²
k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze,
принимается по табл. 11.2 СП20.13330.2016
Коэффициент k для типов местности
Выстота верхней отметки витража zₑ, м | Iа: А; I: В; II: С |  | А | В | С
≤5 | Iа: 0.75; I: 0.5; II: 0.4; III: Тип местности: | ≤5 | 0.75 | 0.5 | 0.4
10 | Iа: 1; I: 0.65; II: 0.4; III: А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, | 10 | 1 | 0.65 | 0.4
20 | Iа: 1.25; I: 0.85; II: 0.55; III: сельские местности, в том числе с постройками высотой | 20 | 1.25 | 0.85 | 0.55
40 | Iа: 1.5; I: 1.1; II: 0.8; III: менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; | 40 | 1.5 | 1.1 | 0.8
60 | Iа: 1.7; I: 1.3; II: 1; III: В - городские территории, лесные массивы и др. местности | 60 | 1.7 | 1.3 | 1
80 | Iа: 1.85; I: 1.45; II: 1.15; III: равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м; | 80 | 1.85 | 1.45 | 1.15
100 | Iа: 2; I: 1.6; II: 1.25; III: С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой | 100 | 2 | 1.6 | 1.25
150 | Iа: 2.25; I: 1.9; II: 1.55; III: более 25м. | 150 | 2.25 | 1.9 | 1.55
200 | Iа: 2.45; I: 2.1; II: 1.8
250 | Iа: 2.65; I: 2.3; II: 2 |  | 1 | 0.65 | 0.4
300 | Iа: 2.75; I: 2.5; II: 2.2
k(ze)= | Iа: 0.65
с - аэродинамический коэффициент, принимаемый по прилож. В.2.1 табл. В.2 СП 20.13330.2016.
Для наветренной стороны | I: c =; II: 0.8 | Для наветренной стороны
Для угловых участков стен
Для подветренной стороны
kn = 1,4 - коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаемый по п.11.1.12 СП 20.13330.2016
ξ(ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по табл.11.4 СП20.13330.2016
ξ(ze)- коэффициент пульсации давления ветра для типов местности
Выстота верхней отметки витража zₑ, м | Iа: А; I: В; II: С |  | А | В | С
≤5 | Iа: 0.85; I: 1.22; II: 1.78 | ≤5 | 0.85 | 1.22 | 1.78
10 | Iа: 0.76; I: 1.06; II: 1.78 | 10 | 0.76 | 1.06 | 1.78
20 | Iа: 0.69; I: 0.92; II: 1.5 | 20 | 0.69 | 0.92 | 1.5
40 | Iа: 0.62; I: 0.8; II: 1.26 | 40 | 0.62 | 0.8 | 1.26
60 | Iа: 0.58; I: 0.74; II: 1.14 | 60 | 0.58 | 0.74 | 1.14
80 | Iа: 0.56; I: 0.7; II: 1.06 | 80 | 0.56 | 0.7 | 1.06
100 | Iа: 0.54; I: 0.67; II: 1 | 100 | 0.54 | 0.67 | 1
150 | Iа: 0.51; I: 0.62; II: 0.9 | 150 | 0.51 | 0.62 | 0.9
200 | Iа: 0.49; I: 0.58; II: 0.84
250 | Iа: 0.47; I: 0.56; II: 0.8 |  | 0.76 | 1.06 | 1.78
300 | Iа: 0.46; I: 0.54; II: 0.76
350 | Iа: 0.46; I: 0.52; II: 0.73
≥480 | Iа: 0.46; I: 0.5; II: 0.68
ξ(ze) = | Iа: 1.06
ν - коэффициент пространственной корреляции, принимаемый по табл. 11.6 СП20.13330.2016
ширина витража, м | Iа: Коэффициент υ на высоте, м
| 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 350
0.1 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 0.56
5 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.73 | 0.65 | 0.54
10 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.53
20 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.51
40 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.48
80 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.44
160 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.38
|  |  | ν = | 0.7
Основная координатная плоскость, параллельно которой расположена расчетная поверхность | bar: II to V
zoy | bar: II to V
zox | II: 0,4а; III: h
xoy | bar: II to V
h= | I: высота здания в направлении 0Z
b= | I: ширина здания в направлении 0Y
a= | I: ширна здания в направлении 0X
[10 empty] | Iх |  | Iу |  | Wy
Распеределенная нагрузка на ригель при известном шаге стоек tmax и расчетном шаге ригелей tр | [8 empty] | F50 21026-1 | 4.81 | 4,81 см⁴ | 9.85 | 9,85 см⁴ | 3.94 | 3,94 см³
определяетсяпо формуле: | [8 empty] | F50 21045-1 | 15.89 | 15,89 см⁴ | 14.63 | 14,63 см⁴ | 5.85 | 5,85 см³
[9 empty] | F50 21056-1 | 24.31 | 24,31 см⁴ | 15.37 | 15,37 см⁴ | 6.15 | 6,15 см³
[9 empty] | F50 21070-1 | 40.02 | 40,02 см⁴ | 18.15 | 18,15 см⁴ | 7.26 | 7,26 см³
| Iа: q =; I: 0.17501; II: кгс/см | F50 21086-1 | 78.69 | 78,69 см⁴ | 22.85 | 22,85 см⁴ | 9.14 | 9,14 см³
[9 empty] | F50 21100-1 | 108.3 | 108,3 см⁴ | 25.46 | 25,46 см⁴ | 10.18 | 10,18 см³
Определяем минимально допустимый момент инерции профиля ригеля: | [8 empty] | F50 21116-1 | 168.42 | 168,42 см⁴ | 29.81 | 29,81 см⁴ | 11.92 | 11,92 см³
[9 empty] | F50 21130-1 | 222.86 | 222,86 см⁴ | 37.59 | 37,59 см⁴ | 13.04 | 13,04 см³
[9 empty] | F50 21176-1 | 593.5 | 593,5 см⁴ | 70.23 | 70,23 см⁴ | 24.78 | 24,78 см³
| 1.6638 | см⁴
| 4,81 см⁴ | фактический момент инерции ригельного профиля | [5 empty] | F50 21026-1
F50 21045-1
| 1.6638 | см⁴ < |  | 4,81 см⁴ |  | Условие выполняется
2.2 Выбор горизонтального ригеля по условию жесткости в зависимости
от нагрузки стеклом (предельное состояние второй группы).
Второй расчетный случай.
Критерий расчета - обеспечение фактического прогиба конструкции меньше допустимого.
В качестве внешнего воздействия на конструкцию принимается вес заполнения.
Расчетная схема:
Требуемый момент инерции профиля:
где а - расстояние от точки приложения силы до опоры. При отсутствии специальных требований
значение а принимается равным | II: 15; III: см.
- момент инерции профиля относительно оси, перпендикулярной плоскости остекления;
- допустимый прогиб ригеля, определяется по СНиП 2.03.06-85
| для одинарного остекления: |  |  |  | fдоп = t max/200
| для остекления стеклопакетами: |  |  |  | fдоп = t max/300
При этом допустимый прогиб не должен превышать 0,3 см над стеклопакетом,
не более 0,5 см - над створкой
| Iа: 0.4; I: см; II: принимаем для расчета 0,3 см | 0.3
Р - максимальная масса элемента заполнения изо всех, опирающихся на ригель в пролете
Определяем усилие Р по формуле:
где - толщина j-го стекла в составе стеклопакета;
n - количество стекол в составе стеклопакета;
- удельный вес стекла.
| P = | 64.8 | кг
Определяем минимально допустимый момент инерции профиля ригеля относительно оси,
перпендикулярной плоскости остеления, :
| 4.0215 | см⁴
| 9,85 см⁴ | фактический момент инерции ригельного профиля | [5 empty] | F50 21026-1
| 4.0215 | см⁴ < |  | 9,85 см⁴ |  | Условие выполняется
2.3 Расчет горизонтального ригеля на прочность
(предельное состояние первой группы)
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по
формуле (п.4.11 СНиП 2.03.03-85)
где σ - нормальное напряжение, возникающее от изгибающей нагрузки;
М - изгибающий момент;
- минимальный момент сопротивления сечения элемента;
- расчетное сопротивление для алюминия АД31Т1 (табл.4 СП 128.13330.2016);
γc- коэффициент условий работы, γc = 0,6 (табл.6 СП 128.13330.2016)
где w - нормативное значение расчетной ветровой нагрузки; w = | V: 29.168; VI: кгс/м²
| M = | 945.0448 |  | кгс·cм
Требуемый минимальный момент сопротивления:
| 1.2601 | см³
| 3,94 см³ | фактический момент инерции ригельного профиля | [5 empty] | F50 21026-1
| 1.2601 | см³ < |  | 3,94 см³ |  | Условие выполняется
Вывод:
| Выбран ригельный профиль | F50 21026-1 |  | , удовлетворяющий всем трем расчетным условиям:
условию жесткости в зависимости от ветровой нагрузки, условию жесткости в зависисмости от
нагрузки заполнением, условию напрочность.
𝑓_факт≤𝑓_доп
𝑓_факт
=
𝑓_доп =
𝒒=𝒘∙𝑭_гр/𝒕_𝒎𝒂𝒙
𝑭_гр
𝐹_гр={█((𝑡_𝑚𝑎𝑥∙𝑡_𝑝−(𝑡_𝑝^2)/2 при 〖 𝑡〗_𝑚𝑎𝑥>𝑡_𝑝 ┤@1/2∙𝑡_𝑚𝑎𝑥^2 при 〖 𝑡〗_𝑚𝑎𝑥≤𝑡_𝑝 )┤
𝒘_𝟎
𝑭_гр=
𝑱_(𝒙,min⁡ )
𝑱_(𝒙,𝒎𝒊𝒏)=
𝑱_(𝒙,факт =)
𝑱_(𝒙,𝒎𝒊𝒏⁡ =)
𝑱_(𝒙,факт =)
𝑞=𝑤∙𝐹_гр/𝑡_𝑚𝑎𝑥
𝑭_гр
𝐽_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)=(𝑃∙𝑎)/(48∙𝐸∙𝑓_доп )∙(3𝑡_𝑚𝑎𝑥^2−4𝑎^2 )
𝐽_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)
𝑡_𝑚𝑎𝑥
𝑃=𝑡_𝑚𝑎𝑥∙𝑡_𝑝∙∑_(𝑗=1)^𝑛▒𝛿_𝑗 ∙𝛾_ст
𝛿_𝑗
𝛾_ст=2,5∙〖10〗^(−3) кг/〖см〗^3
𝐽_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)=
𝐽_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)
=
𝑓_доп =
𝑓_доп
𝑓_доп
𝑱_(𝒚,факт =)
𝑱_(𝒚,𝒎𝒊𝒏⁡ =)
𝑱_(𝒚,факт =)
𝜎=𝑀/𝑊_(𝑛,𝑚𝑖𝑛) ≤𝑅∙𝛾_с
𝑊_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)=
= 1250 кгс/см²
𝑅=120 МПа = 1250 кгс/см²
𝑀=1/8∙𝑤∙𝑡_р∙𝑡_𝑚𝑎𝑥^2
𝑊_(𝑛,𝑚𝑖𝑛)
𝑊_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)=𝑀/𝑅
𝑊_(𝑦,факт)=
𝑊_(𝑦,𝑚𝑖𝑛)=
𝑊_(𝑦,факт)=
𝑓_доп