## Стойка(основная нагрузка)
- вписать данные
- полученные значения
- итоговые значения
Статический расчет светопрозрачной конструции витражной системы VIDNAL F50
(Вертикальная стойка с основной нагрузкой)
Объект: | Административное здание | [8 empty] | Ia ветрового района |  | 17 кгс/м² | 17
Адрес: | г. Москва | [8 empty] | I ветрового района |  | 23 кгс/м² | 23
[10 empty] | II ветрового района |  | 30 кгс/м² | 30
Нормативное значение ветрового давления для |  |  |  | I ветрового района |  |  | w₀ = | 23 кгс/м² |  | III ветрового района |  | 38 кгс/м² | 38
(по карте 2 СП 20.13330.2016) | [9 empty] | IV ветрового района |  | 48 кгс/м² | 48
Верхняя точка витража находится на высоте |  |  |  | до 10 м | [5 empty] | V ветрового района |  | 60 кгс/м² | 60
[10 empty] | VI ветрового района |  | 73 кгс/м² | 73
Тип местности - | В - городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м; | [8 empty] | VII ветрового района |  | 85 кгс/м² | 85
Для расчета примем наиболее загруженную стойку с максимальной расчетной длиной и | [9 empty] | до 5 м |  | несимметрично нагруженные
наибольшей шириной нагрузки | [9 empty] | до 10 м |  | симметрично нагруженные
до 20 м
Заполнение - | стеклопакет | [8 empty] | до 40 м
до 60 м
Нагруженность стоек - |  | симметрично нагруженные | [7 empty] | до 80 м
до 100 м
до 150 м
1. Выбор вертикального профиля (стойки)
1.1 Выбор вертикальной стойки по условию жесткости в зависимости от
ветровой нагрузки (предельное состояние второй группы)
Критерий расчета - обеспечение фактического прогиба конструкции меньше допустимого.
В качестве внешнего воздействия на контрукцию принимается нормативное значение ветровой нагрузки
по СП 20.13330.2016.
Схема загрузки стойки принята как для однопролетной балки с шарнирными опорами | [9 empty] | А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
В - городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м;
С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25м.
Выбор стойки осуществляется из ограничения на минимально допустимый момент инерции Jx
где tc = | 120 | см | ширина нагрузки
L = | 520 | см | расчетная длина стойки (рассстояние между точками закрепления)
fдоп - допустимый прогиб стойки, определяемый по п. 11.1.2 СП 128.13330.2016
для одинарного остекления: |  |  | fдоп = Lp/200 | [6 empty] | стекло
для остекления стеклопакетами: |  |  | fдоп = Lp/300 | [6 empty] | стеклопакет
fдоп = | 1.7333 | см
wm = w0k(ze)с = | 11.96 | кгс/м² | - нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки
wp=wmz(ze)n = | 8.8743 | кгс/м² | - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте ze
w = 1,4*(wm+wp) = | 29.168 | кгс/м² | - нормативное значение расчетной ветровой нагрузки
w0 - нормативное значение ветрового давления, принимается по табл. 11.1 СП20.13330.2016
Ветровой район
Ветровой район (принимается по карте 2 приложения Е) | Iа | I | II | III | IV | V | VI | VII
wₒ, кПа | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 0.85
wₒ, ксг/м² | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 73 | 85
|  | = | 23 | кгс/м²
k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze,
принимается по табл. 11.2 СП20.13330.2016
Коэффициент k для типов местности
Выстота верхней отметки витража zₑ, м | Iа: А; I: В; II: С |  | А | В | С
≤5 | Iа: 0.75; I: 0.5; II: 0.4; III: Тип местности: | ≤5 | 0.75 | 0.5 | 0.4
10 | Iа: 1; I: 0.65; II: 0.4; III: А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, | 10 | 1 | 0.65 | 0.4
20 | Iа: 1.25; I: 0.85; II: 0.55; III: сельские местности, в том числе с постройками высотой | 20 | 1.25 | 0.85 | 0.55
40 | Iа: 1.5; I: 1.1; II: 0.8; III: менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; | 40 | 1.5 | 1.1 | 0.8
60 | Iа: 1.7; I: 1.3; II: 1; III: В - городские территории, лесные массивы и др. местности | 60 | 1.7 | 1.3 | 1
80 | Iа: 1.85; I: 1.45; II: 1.15; III: равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м; | 80 | 1.85 | 1.45 | 1.15
100 | Iа: 2; I: 1.6; II: 1.25; III: С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой | 100 | 2 | 1.6 | 1.25
150 | Iа: 2.25; I: 1.9; II: 1.55; III: более 25м. | 150 | 2.25 | 1.9 | 1.55
200 | Iа: 2.45; I: 2.1; II: 1.8
250 | Iа: 2.65; I: 2.3; II: 2
300 | Iа: 2.75; I: 2.5; II: 2.2
k(ze)= | Iа: 0.65 |  | 1 | 0.65 | 0.4
с - аэродинамический коэффициент, принимается по Приложению В.1.2 табл. В.2 СП20.13330.2016.
Для наветренной стороны | I: c =; II: 0.8 | Для наветренной стороны
Для угловых участков стен
kn = 1,4 - коэффициент надежности по ветровой нагрузке, приниаемый по п.11 (г) СП 20.13330.2016 | [8 empty] | Для подветренной стороны
ξ(ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по табл.11.4 СП20.13330.2016
ξ(ze)- коэффициент пульсации давления ветра для типов местности
Выстота верхней отметки витража zₑ, м | Iа: А; I: В; II: С |  | А | В | С
≤5 | Iа: 0.85; I: 1.22; II: 1.78 | ≤5 | 0.85 | 1.22 | 1.78
10 | Iа: 0.76; I: 1.06; II: 1.78 | 10 | 0.76 | 1.06 | 1.78
20 | Iа: 0.69; I: 0.92; II: 1.5 | 20 | 0.69 | 0.92 | 1.5
40 | Iа: 0.62; I: 0.8; II: 1.26 | 40 | 0.62 | 0.8 | 1.26
60 | Iа: 0.58; I: 0.74; II: 1.14 | 60 | 0.58 | 0.74 | 1.14
80 | Iа: 0.56; I: 0.7; II: 1.06 | 80 | 0.56 | 0.7 | 1.06
100 | Iа: 0.54; I: 0.67; II: 1 | 100 | 0.54 | 0.67 | 1
150 | Iа: 0.51; I: 0.62; II: 0.9 | 150 | 0.51 | 0.62 | 0.9
200 | Iа: 0.49; I: 0.58; II: 0.84
250 | Iа: 0.47; I: 0.56; II: 0.8 |  | 0.76 | 1.06 | 1.78
300 | Iа: 0.46; I: 0.54; II: 0.76
ξ(ze) = | Iа: 1.06
ν - коэффициент пространственной корреляции, принимаемый в зависимости от параметров ρ и χ, | [11 empty] | i |  | w
определяется по табл. 11.6 СП20.13330.2016
ρ, м | Iа: Коэффициент ν при χ, м, равном | F50 14050-1 | 27.02 | 27,02 см⁴ | 2.08 | 2,08 см | 7,41 см³
| 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 350 |  | F50 14065-1 | 50.3 | 50,3 см⁴ | 2.69 | 2,69 см | 11,51 см³
0.1 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 0.56 |  | F50 14080-1 | 75.45 | 75,45 см⁴ | 3.21 | 3,21 см | 15,42 см³
5 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.73 | 0.65 | 0.54 |  | F50 14095-1 | 118.3 | 118,3 см⁴ | 3.83 | 3,83 см | 20,72 см³
10 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.53 |  | F50 14110-1 | 169.1 | 169,1 см⁴ | 4.39 | 4,39 см | 26,18 см³
20 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.51 |  | F50 14125-1 | 226 | 226 см⁴ | 4.94 | 4,94 см | 31,71 см³
40 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.48 |  | F50 14140-1 | 314 | 314 см⁴ | 5.38 | 5,38 см | 39 см³
80 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.44 |  | F50 14155-1 | 399.5 | 399,5 см⁴ | 5.89 | 5,89 см | 45,56 см³
160 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.38 |  | F50 14170-1 | 501.45 | 501,45 см⁴ | 6.41 | 6,41 см | 52,65 см³
[9 empty] | F50 14200 | 818.71 | 818,71 см⁴ | 7.5 | 7,5 см | 70,28 см³
| II: ν =; III: 0.7 | F50 14239-2 | 1511.15 | 1511,15 см⁴ | 8.3 | 8,3 см | 112,25 см³
Основная координатная плоскость, параллельно которой расположена расчетная поверхность | bar: II to V
zoy | bar: II to V
zox | II: 0,4а; III: h
xoy | bar: II to V
h= | I: высота здания в направлении 0Z
b= | I: ширина здания в направлении 0Y
a= | I: ширна здания в направлении 0X
k1 - коэффициент, учитывающий размеры области остекления (при стеклопакете высотой более 240 см)
[10 empty] | до 240 см | 1
[10 empty] | до 250 см | 1.04
[10 empty] | до 260 см | 1.08
[10 empty] | до 270 см | 1.12
| II: L1 =; III: 300; IV: см - максимальная высота стеклопакета |  | до 280 см | 1.17
[10 empty] | до 290 см | 1.21
| II: k1 =; III: 1.25; IV: при L1; V: до 300 см |  | до 300 см | 1.25
[10 empty] | до 325 см | 1.35
[10 empty] | до 350 см | 1.46
[10 empty] | до 375 см | 1.56
[10 empty] | до 400 см | 1.67
k2 - коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла остекления
[11 empty] | 1 | 0.75 | 0.66 | 0.5
[10 empty] | 250 | 1.04 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 300 | 1.24 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 350 | 1.45 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 400 | 1.67 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 450 | 1.87 | 1.05 | 1 | 1
[10 empty] | 500 | 2.08 | 1.17 | 1 | 1
[10 empty] | 550 | 2.29 | 1.28 | 1.01 | 1
[10 empty] | 600 | 2.49 | 1.4 | 1.11 | 1
[10 empty] | 1 | 2.29 | 1.28 | 1.01 | 1
| L1/L = | 0.57692 |  | k2 = | 1
где Е - модуль упругости алюминия, принимаемый по табл.Б1 Прил. Б СП128.13330.2016
в зависимости от температуры эксплуатации.
При температуре эксплуатации от -40 до +50 модуль упругости Е = 0,7·10⁵ Н/мм² = 7,1 · 10⁵ кгс/см²
| 338.4623 | см⁴
399,5 см⁴ | I: фактический момент инерции стоечного профиля; VII: F50 14155-1
| 338.4623 | см⁴ < |  | 399,5 см⁴ |  | Условие выполняется
1.2 Выбор вертикальной стойки по условию гибкости
Критерий расчета - обеспечение фактической гибкости стойки меньше допустимой.
За расчетную схему принимаем жестко опертую вертикальную стойку По табл. 31 СП128.13330.2016
Условие работоспособности по данному критерию может быть
записано в виде:
где - фактическая гибкость стойки, определяемая по формуле:
- предельная гибкость стойки, которая в соответствии
с табл.33 СП128.13330.2016 равна:
|  | 100 | - для симметрично нагруженых стоек
|  | 70 | - для несимметрично нагруженых стоек
Находим расчетный радиус инерции: | IV: где
- условная длина стойки при расчете на устойчивость, принимаемая в зависимости от
выбранной схемы
где μ = 0,725 - коэффициент расчетной длины стоек, принимаемый по табл.31 СП128.133330.2016
| 377 | см
| 3.77 | см
| 3,83 см | фактический радиус инерции стоечного профиля | [5 empty] | F50 14095-1
| 3.77 | см < |  | 3,83 см |  | Условие выполняется
1.3 Расчет на прочность (предельное сотояние первой группы)
Расчет напрочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, определяем по формуле
п.7.3 СП 128.13330.2016
σ - нормальное напряжение, возникающее от изгибающей нагрузки;
M - изгибающий момент;
|  | - | минимальный момент сопротивления сечения элемента;
|  | - | коэффициент условий работы (табл.6 СП128.13330.2016)
R = 120 Мпа = 1250 кгс/см² - расчетное сопротивление для сплава алюминия
АД31Т1 на растяжение, сжатие и изгиб (табл.4 СП 128.13330.2016)
M = | Iа: 11830.5603; I: кгс·см
| 9.4644 | см³
| 45,56 см³ | фактический момент сопротивления стойки |  |  |  |  | F50 14155-1
| 9.4644 | см³ < |  | 45,56 см³ |  | Условие выполняется
Вывод:
F50 14155-1 | Iа: стоечный профиль; II: удовлетворяет условиям трех расчетных случаев: |  | 8 | 8
условию жесткости, условию гибкости и условию прочности при условии нахождения витража в зоне | [9 empty] | 4
I ветрового района | Iа: , при отметке верха витража; III: до 10 м
𝒘_𝟎
𝑱_(𝒙,min⁡ =)
𝑱_(𝒙,факт =)
𝑱_(𝒙,min⁡ =)
𝑱_(𝒙,факт =)
𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛)=𝑀/(𝑅∙𝛾_𝑐 )
𝑀=1/8∙𝑤∙𝑡_с∙𝐿^2
𝒊_(𝒙,𝒎𝒊𝒏)=𝒍_𝒆𝒇/𝝀_пр
𝜆_пр
𝒍_𝒆𝒇=𝝁∙𝑳
𝒍_𝒆𝒇=
𝒊_(𝒙,𝒎𝒊𝒏)=
𝒍_𝒆𝒇
𝒊_(𝒙,факт)=
𝒊_(𝒙,𝒎𝒊𝒏)=
𝒊_(𝒙,факт)=
𝜎=М/𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛) ≤𝑅∙𝛾_𝑐
𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛)
= 1
𝛾_с = 1
=
𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛) =
=
𝑊_(𝑥,факт) =
=
𝑊_(𝑥,𝑚𝑖𝑛) =
=
𝑊_(𝑥,факт) =
𝝀_факт≤𝝀_пр
𝜆_факт
𝜆_факт=𝑙_𝑒𝑓/𝑖_𝑜𝑐